| Unit: P25 Type : AC160TS |  |
| --- | --- |
| ▶ SEM Image | ▶ SPECIFICATIONS Technical Data; Lever. min; typ; max. Length (um); 145; 160; 175. Width (um); 38; 40; 42. Thickness (um); 3.2; 3.7; 4.2. Resonance frequency, kHz; 200; 300; 400. Force constant, N/m; 26. |

| ▶ Check Item | Pass | Fail |
| --- | --- | --- |
| 1. Backside surface check------------------------------------------------------------------------------------------------ | ■ | □ |
| 2. A+B ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ■ | □ |
| 3. NCM frequency Sweep test |  |  |
| ■ Unipeak ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ■ | □ |
| ■ Noise --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ■ | □ |
| 4. Frequency Sweep |  |  |

| Batch | 1(L) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12(R) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frequency (KHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q-Factor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |